Código: PAE.XXXXXX.000

Elaborado: MM/AAAA

Última Revisão: MM/AAAA

Vigência: 24 meses

PLANO PLANO

DE ATEDIMENTO À EMERGÊNCIA

SUMÁRIO

1.	DESCRIÇÃO DA EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO	4

1.1.	Identificação da edificação	4

1.2 Localização	4

1.3 Estrutura	4

1.4 Dimensões	4

1.5 Ocupação	4

1.6 População	4

1.7 Características de funcionamento	5

1.8 Pessoas portadoras de necessidades especiais	5

1.9 Riscos inerentes a atividade	5

1.10 Recursos humanos	5

1.11 Recursos materiais	5

2.	PROCEDIMENTOS BÁSICOS DE EMERGÊNCIA	6

2.1 Alerta	6

2.2 Análise da situação	6

2.3 Apoio externo	6

3.	PRIMEIROS SOCORROS E HOSPITAIS PRÓXIMOS	6

4.	ELIMINAR RISCOS	7

5.	ABANDONO DA ÁREA	7

6.	ISOLAMENTO DA ÁREA	7

7.	CONFINAMENTO DO INCÊNDIO	7

8.	COMBATE AO INCÊNDIO	7

9.	INVESTIGAÇÃO	7

10.	ENCERRAMENTO	7

11.	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	8

12.	ANEXOS	8

13.	REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA	8

14.	REVISÕES/ATUALIZAÇÕES	8

15.	HISTÓRICO DE REVISÕES E APROVAÇÕES	8

# DESCRIÇÃO DA EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO

## Identificação da edificação

UBS XXXXXX

## 1.2 Localização

- Localização: Urbana

- Endereço: Rua XYZ

- Característica da vizinhança: alta concentração de residências, sendo composta ainda por apartamentos, escolas, comércios

- Distância do Corpo de Bombeiros: XXX Km

- Meios de ajuda externa: Posto do Corpo de Bombeiros PB XXXX a XXX Km (fone 193)

## 1.3 Estrutura

- Estrutura: mista de concreto

- Cobertura: laje de cobertura impermeabilizada

- Esquadrias: aluminio

- Piso: porcelanato (polido e rústico), granito, paviflex, cimento (áreas externas)

- Teto: forro de gesso

- Banheiros: piso frio e azulejos

- Iluminação: iluminação artificial por lampadas flurescente e luminarias de LED

- Ventilação: ventilação geral diluidora por ar-condicionado e ventiladores; ventilação natural

## 1.4 Dimensões

- Edificação:   térrea.

- Área construída: xxxxxx m²

- Altura: xxxxxx m

## 1.5 Ocupação

- Serviço de saúde e institucional

## 1.6 População

- Fixa: xxx pessoas

- Flutuante: yyy pessoas

## 1.7 Características de funcionamento

Horário de atendimento: 24 horas

## 1.8 Pessoas portadoras de necessidades especiais

PNE: xxxx pessoas

Gestantes: XXX pessoas

## 1.9 Riscos inerentes a atividade

- Cabine primária: no andar térreo

- Gerador: no subsolo

- Radiologia: no subsolo

- Tomografia: no subsolo

- Hemodinâmica: no 1º andar

- CTI: no 2º andar

- Centro Cirúrgico: no 1º andar

- GLP: no subsolo

## 1.10 Recursos humanos

- Brigada de incêndio: XXX membros formados

- Brigada profissional civil: não há

## 1.11 Recursos materiais

- Extintores de incêndio portáteis: XX

- Sistema de hidrantes: yy

- Iluminação de emergência: ZZ

- Alarme de incêndio: 01 (central na Recepção Central)????????????

- Botoeiras de emergência: xx

- Detectores de fumaça: XX

- Escada de emergência: interna com portas corta fogo que são desmagnetizadas quando acionamento do alarme de incêndio????

- Sistema motogerador: (localizado no subsolo, tipo automático diesel e com autonomia para XYZ horas. Alimenta todo o hospital em caso de queda de energia.)?????????

## PROCEDIMENTOS BÁSICOS DE EMERGÊNCIA

## 2.1 Alerta

Qualquer pessoa poderá comunicar emergências através do acionamento do alarme de incêndio.

Após acionamento do alarme os brigadistas deverão se comunicar imediatamente com a Recepção Central / Portaria Central.

Os brigadistas da área deverão dirigir-se ao local de atenção e comunicar ao Líder da Brigada para que este tome conhecimento da situação e atue caso seja necessário.

## 2.2 Análise da situação

Os brigadistas, diante da emergência, deverão avaliar a situação e decidir se conseguirão resolver a emergência com os recursos disponíveis, ou se deverão solicitar o auxílio do Corpo de Bombeiros.

## 2.3 Apoio externo

O Brigadista deverá acionar o Corpo de Bombeiros e informar:

- Endereço da unidade;

- Pontos de referência;

- Característica do incêndio;

- Quantidade e estado das eventuais vítimas;

O mesmo brigadista que acionou o Corpo de Bombeiros preferencialmente deve orientá-los quando da sua chegada sobre as condições e acessos.

## PRIMEIROS SOCORROS E HOSPITAIS PRÓXIMOS

Os primeiros socorros devem ser prestados as eventuais vítimas por brigadistas socorristas.

Caso a atuação da brigada de emergência não seja suficiente para controle da situação, encaminhar as possíveis vítimas para o Pronto Atendimento, onde estas receberão o atendimento médico e cuidados necessários.

Caso a situação apresente grande quantidade de vítimas, deverão ser encaminhados aos hospitais mais próximos:

UPA XXXX localizado na Rua yyyyy –– Distância: xxx m – Tempo: yyy minutos

CHMSA, localizado na Rua xxx – Distância: ZZZ Km – Tempo: YYY minutos

## ELIMINAR RISCOS

Caso necessário deve ser providenciado o corte da energia elétrica e o fechamento das válvulas de tubulação (gás GLP e gases medicinais).

## ABANDONO DA ÁREA

Caso seja necessário abandonar a edificação, deve ser acionado o alarme de incêndio de forma contínua para que se inicie o abandono geral. Os ocupantes do local sinistrado, que já devem estar cientes da emergência, devem ser os primeiros a sair, em fila e sem tumulto, com o brigadista orientando até a saída de acordo com a rota de fuga.

Cada pessoa portadora de necessidades especiais, permanente ou temporária, deve ser acompanhada por um brigadista ou voluntário, previamente designado.

Todos os demais ocupantes, após soar o alarme, devem parar o que estiverem fazendo pegar apenas pertences pessoais que estiverem consigo e agruparem-se, organizados em fila, em frente às saídas de emergência e deverão se deslocar ao ponto de encontro localizado na área externa da unidade.

## ISOLAMENTO DA ÁREA

A área sinistrada será isolada fisicamente com fita zebrada, conforme orientação do Brigadista, de modo a garantir os trabalhos de emergência e evitar que pessoas não autorizadas adentrem ao local.

## CONFINAMENTO DO INCÊNDIO

O incêndio será confinado com a atuação da equipe de combate, de acordo com a situação apresentada, de modo a evitar sua propagação e consequências.

## COMBATE AO INCÊNDIO

O princípio de incêndio deverá ser combatido pelos brigadistas e serão utilizados os extintores de incêndio distribuídos em toda a unidade de saúde, para extinção do mesmo, se necessário serão utilizados os hidrantes.

## INVESTIGAÇÃO

Após o controle total da emergência e a volta à normalidade, incluindo a liberação do local pelas autoridades, o Brigadista irá iniciar o processo de investigação junto com o SESMT e elaborar um relatório sobre o sinistro e as ações de controle, para as devidas providências e/ou investigações.

## ENCERRAMENTO

Este Plano de Atendimento à Emergência Contra Incêndio deverá estar vinculado ao projeto técnico do Corpo de Bombeiro e ao PGR (Programa de Gerenciamento de Risco) de sua unidade e deverá ser reavaliado a cada 2 (dois) anos.

## DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Lista documentos complementares, como formulários, instruções, políticas, protocolos, registros ou outros materiais que complementam e fundamentam o conteúdo descrito, assegurando alinhamento técnico, legal e institucional.

## ANEXOS

Inclui materiais complementares que auxiliam na compreensão e aplicação do documento, como figuras, tabelas, quadros, fluxos ou formulários, cronogramas, checklists ou instrumentos de apoio.

ANEXO 01 – CRONOGRAMA DE SIMULADOS	Erro! Indicador não definido.

ANEXO 02 – FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA	Erro! Indicador não definido.

ANEXO 03 – PLANILHA DE INFORMAÇÕES OPERACIONAIS	Erro! Indicador não definido.

ANEXO 04 – PLANEJAMENTO DO SIMULADO	Erro! Indicador não definido.

ANEXO 05 – RESULTADO DO SIMULADO	Erro! Indicador não definido.

ANEXO 06 – PLANTA DE RISCO DE INCÊNDIO 	Erro! Indicador não definido.

# REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Devem ser indicadas as fontes utilizadas para subsidiar a elaboração do documento, incluindo normas técnicas, legislações vigentes, regulamentos, publicações científicas, livros, artigos ou demais materiais bibliográficos consultados. As referências devem garantir fundamentação técnica e legal, assegurando a confiabilidade do documento e permitindo a rastreabilidade das informações. A apresentação das referências deve seguir os padrões estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

# REVISÕES/ATUALIZAÇÕES

Registra as alterações realizadas no documento, indicando o conteúdo modificado e a data da revisão. Permite acompanhar a evolução do documento ao longo do tempo, assegurando a rastreabilidade das informações e a transparência no histórico de mudanças.

## HISTÓRICO DE REVISÕES E APROVAÇÕES

Registra, de forma sistematizada, todo o processo de elaboração, revisões e aprovações do documento. Deve evidenciar as datas, as áreas envolvidas, os responsáveis e as instâncias que aprovaram cada versão, assegurando rastreabilidade, legitimidade e governança institucional. Esse histórico garante a transparência do processo de atualização e validação, permitindo acompanhar a evolução do conteúdo ao longo do tempo.

| Data da Elaboração | Área | Nome do Responsável | Cargo |
| --- | --- | --- | --- |
| 00/00/0000 | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX |

| Data da Revisão | Área | Nome do Responsável | Cargo |
| --- | --- | --- | --- |
| 00/00/0000 | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX |

| Data da Aprovação | Área | Nome do Responsável | Cargo |
| --- | --- | --- | --- |
| 00/00/0000 | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX |